安全度評估在核安管制上的應用

安全度評估(Probabilistic Risk Assessment, PRA)是一種以系統化的方式，來計算核能電廠爐心受到損壞事故發生機率的技術，在美國三哩島核能電廠發生部分爐心損壞的事故後，核能管制單位逐漸重視此種分析技術，並要求各核能電廠執行個廠之安全評估以增進運轉安全性。

台灣自1970年代開始興建核能電廠，1980年代由原子能委員會出面召集相關專家，進行核能電廠安全度評估的分析工作，台電公司隨後根據各廠分析的結果來進行各項改善工作，其中最顯著的改變當屬三個電廠都新增了第五台緊急柴油發電機，大幅地增強應付喪失交流電源事件(或稱全黑事件)的能力。1990年代開始則是持續進行PRA分析工具的精進及其資料庫的更新工作，並運用於核能電廠執行局部的改善工作。

進入21世紀之後，隨著美國核管會大量運用安全度評估的技術於各種管制作為上，包括風險告知的聯邦法規及管制導則的制訂，核能電廠的安全管制進入一種新的境界，台電公司也開始提出以安全度分析結果為基準之申請案，例如：防火被覆材料的豁免、線上維修、延長運轉規範中之允許停機時限(Allowed Outage Time, AOT)等事項，向管制單位原能會提出申請。另一方面，原能會則是參考美國核管會之監管方案(Reactor Oversight Process, ROP)，製訂了核安管制紅綠燈的計畫，並以安全度評估應用工具PRiSE，判定各項視察發現的風險顯著性。在可預見的未來，安全度評估在核能電廠安全管制方面的應用，仍有很大的發展空間。